РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЮРЮЛЬДЕУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 « \_29\_ » 01 2021 г а. Гюрюльдеук № \_12\_\_\_

**Об утверждении Инструкции**
**о мерах пожарной безопасности**
**в администрации Гюрюльдеукского**
**сельского поселения**

 В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в администрации Гюрюльдеукского сельского поселения.
2. Утвердить **Программу обучения мерам пожарной безопасности.**
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде администрации сельского поселения, и разместить на официальном сайте Администрации Гюрюльдеукского сельского поселения в сети Интернет.

Глава администрации Гюрюльдеукского сельского поселения А.Х.Айбазов

Утвержден

 постановлением администрации

 Гюрюльдеукского сельского поселения

 от « 29 » 01 2021 г. №12

**Инструкция**
**о мерах по пожарной безопасности**
**в администрации Гюрюльдеукского сельского поселения**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в администрации Гюрюльдеукского сельского поселения (далее - Инструкция) устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в здании администрации Гюрюльдеукского сельского поселения, расположенной по адресу: КЧР, Усть-Джегутинский район, а. Гюрюльдеук, ул. Центральная, д.24а.
1.2. Работники допускаются к работе в здании только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
1.3. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа.
Обучение осуществляется в соответствии с программой, указанной в приложении к настоящей Инструкции.
Общее руководство деятельностью администрации Гюрюльдеукского сельского поселения по обеспечению пожарной безопасности в здании осуществляет Глава администрации Гюрюльдеукского сельского поселения.
1.4. Лица, ответственные за пожарную безопасность в здании, назначаются распоряжением Главы администрации Гюрюльдеукского сельского поселения.
1.5. Глава администрации Гюрюльдеукского сельского поселения разрабатывает инструкции о действиях дежурного персонала по эвакуации людей при пожаре, а также осуществляется проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность в здании администрации.

**2. Требования к зданиям, помещениям и территориям**

2.1. В здании администрации запрещается:
- хранить и применять на чердаке, в подвале легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие горючие материалы, пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными правовыми документами по пожарной безопасности;
- использовать чердак, и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров,
другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией);
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери на путях эвакуации;
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;
- устраивать на лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
2.2. В здании должны соблюдаться требования, предусмотренные Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

**3. Требования к проведению огневых или иных пожароопасных работ**

3.1. Проведение огневых или иных пожароопасных работ в администрации Гюрюльдеукского сельского поселения осуществляется подрядными организациями на контрактной основе в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

**4. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей**

4.1. Уполномоченные лица администрация Гюрюльдеукского сельского поселения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) обеспечивают:
- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- дежурство ответственных лиц в местах проведения мероприятий.
4.2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в помещениях запрещается:
- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи;
- проводить перед началом и при проведении мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;
- полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов ответственное лицо обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
4.3. В здании администрации (с учетом посетителей) одновременно могут находиться 50 человек.
4.4. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
При возникновении пожара обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

**5. Требования к эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов**

5.1. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.
5.2. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

**6. Требования к эксплуатации электроустановок**

6.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
6.2. При эксплуатации электроустановок запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

**7. Требования к системам и средствам противопожарной защиты**

7.1. Ответственное лицо Администрации сельского поселения обеспечивает укомплектованность огнетушителей.
7.2. Ответственное лицо Администрации сельского поселения обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты здания администрации Гюрюльдеукского сельского поселения (автоматических установок пожарной сигнализации, средств пожарной сигнализации) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
7.3. Ответственное лицо Администрации сельского поселения обеспечивает наличие инструкции о действиях дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты здания.
7.4. Дежурный персонал обеспечивается телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

**8. Обязанности должностных лиц**

8.1. Глава администрации Гюрюльдеукского сельского поселения:
- обеспечивает контроль за соблюдением работниками настоящей Инструкции;
- обеспечивает выполнение работниками требований о запрещении курения в здании администрации Гюрюльдеукского сельского поселения;
- определяет минимальный объем документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре;
- организует проведение противопожарного инструктажа подчиненных работников;
- обеспечивает ознакомление под подпись работников с настоящей Инструкцией, а также с поэтажным планом эвакуации;
- обеспечивает каждый этаж здания средствами пожаротушения (огнетушителями), планами эвакуации при возникновении пожара, а также проведение на договорной основе регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения) согласно установленным нормам;
- обеспечивает содержание здания в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и правилам, а также своевременную уборку мусора, горючих веществ и материалов;
8.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, принимаются необходимые меры по защите здания администрации от пожаров.
8.3. Работники администрации в целях пожарной безопасности обязаны:
- знать и соблюдать настоящую Инструкцию;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- выполнять меры пожарной безопасности при пользовании оргтехникой, электроприборами и другим имеющимся оборудованием;
- знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа здания, на котором они размещены, и свои действия при пожаре;
- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
8.4. Ответственный за противопожарное состояние помещений или последний уходящий из помещения работник по окончании рабочего дня обязан произвести внешний визуальный осмотр помещений на предмет пожарной безопасности.
Закрытие помещений производится только после отключения от электросети оргтехники и электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

**9. Действия работников при пожаре**

9.1. Работники при обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении обязаны:
- немедленно сообщить об этом по телефону 01, 112,101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность место работы);
- сообщить о пожаре дежурному персоналу (ЕДДС) по телефону 8(8166426300);
- доложить Главе администрации сельского поселения о пожаре;
- выполнять команды по эвакуации, поступившие от Главы администрации Гюрюльдеукского сельского поселения;
- организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой плотно двери и окна);
- взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть его;
- во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим.
9.2. Работники Гюрюльдеукского сельского поселения при получении информации или сигнала о пожаре обязаны:
- сообщить о пожаре по телефону 01, 112,101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение, руководителем которого являются);
- немедленно оповестить подчиненных работников и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;
- проконтролировать, чтобы подчиненные работники взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;
- на месте сбора проверить наличие подчиненных работников, проинформировать ответственное лицо Администрации о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.
- прекращение всех работ в администрации Гюрюльдеукского сельского поселения, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара,
- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны – Глава администрации Гюрюльдеукского сельского поселения;
- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара исполняют ответственные лица Администрации;
- встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара исполняют ответственные лица Администрации сельского поселения;
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, исполняют ответственные лица Администрации сельского поселения;
- по прибытии пожарного подразделения информирование о конструктивных и технологических особенностях здания, территорий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, ответственные лица Администрации сельского поселения;
- организация привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, исполняют ответственные лица Администрации сельского поселения.

Утвержден

 постановлением администрации

 Гюрюльдеукского сельского поселения

 от « 29 » 01 2021 г. №12

**Программа**
**обучения мерам пожарной безопасности**

**1.** Целью обучения в области пожарной безопасности является повышение знаний о противопожарных мерах, предпринимаемых муниципальными служащими и техническим и обслуживающим персоналом администрации Гюрюльдеукского сельского поселения (далее вместе - работники).
**2.** Основными задачами обучения являются:
- приобретение знаний в области пожарной безопасности;
- овладение приемами и способами действий при возникновении пожара;
- выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.
**3.** Основными видами обучения являются противопожарный инструктаж.
**4.** Противопожарный инструктаж осуществляется в целях информирования работников об основных требованиях пожарной безопасности, изучения технологических процессов, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара.
По содержанию и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяют на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.
**5.** Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками, в том числе вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы и (или) должности.
Вводный противопожарный инструктаж проводит Глава администрации Гюрюльдеукского сельского поселения.
О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего.
**6.** Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:
- со всеми вновь принятыми на работу;
- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы в здании администрации Гюрюльдеукского сельского поселения.
Проведение инструктажа осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность в администрации Гюрюльдеукского сельского поселения.
Инструктаж проводят с каждым работником индивидуально с практическим показом действий по предупреждению и тушению пожара.
**7.** Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие.
Названный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.
**8.** Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
- при введении в действие новых или переработанных правил пожарной безопасности, норм пожарной безопасности, иных нормативных правовых документов по пожарной безопасности;
- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, инструментов, материалов и изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние здания администрации Гюрюльдеукского сельского поселения;
- при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников администрации Гюрюльдеукского сельского поселения;
- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней;
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в аналогичных организациях;
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками требований пожарной безопасности.
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников. Объем и содержание противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
**9.** Целевой противопожарный инструктаж проводится:
- при выполнении разовых работ, не связанных с основными обязанностями работников;
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.
**10.** При обучении работников следует уделять особое внимание практической составляющей (умению пользоваться средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты органов дыхания при возникновении пожара, правилам поведения при пожаре в конкретных ситуациях, действиям при эвакуации).
При проверке полученных знаний необходимо убедиться в правильности действий работников при возникновении пожара.